附件1 

武汉市规模以下工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则
考 评 说 明

1.本评分细则适应于武汉市行政区域内的规模以下工贸企业的安全生产标准化自评、评审管理工作。

2.本细则所称的规模以下工贸企业指企业上年度主营业收入2000万以下（不含2000万）的冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业。

3.在评审年度（申请之日起前一年）内未发生人员死亡的生产安全事故，且满足下列要求的规模以下工贸企业，方可参加安全生产标准化达标评审：

——生产经营活动符合工商登记核准范围且在有效期内；

——使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工企业（属于危险化学品生产企业的除外，下同），应当依照本条例的规定取得危险化学品安全使用许可证；

——使用剧毒品、易制毒、监控化学品的企业应依法取证或备案。

——企业从事生产实行生产许可证制度的工业产品应依法取得工业产品生产许可证；

——禁止使用国家、省、市明令淘汰的生产工艺、生产设备和危险物品；

——企业不存在“三合一”场所（即“三合一”场所是指住宿与生产、仓储、经营一种或一种以上使用功能违章混合设置在同一空间内的建筑。该同一建筑空间可以是一独立建筑或一建筑中的一部分，且住宿与其他使用功能之间未设置有效的防火分隔。）的情况。

4.本评定标准共13项一级要素、35项二级要素及102条企业达标标准。

5.在本评定标准的“自评/评审描述”列中，企业及评审单位应根据“考评内容”和“考评办法”的有关要求，针对企业实际情况，如实进行扣分点说明、描述，并在《自评扣分点及原因说明汇总表》（见附表）中逐条列出。

6.本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分。有需要追加扣分的，在该考评类目内进行扣分，也不得出现负分。

7.评审分值计算说明

企业综合评审分为十三大类评审得分之和，本细则总分为1000分。

标准化得分（百分制）=[image: image1.wmf]100

-

1000

´

空项考评内容分数之和

评定标准实际得分总计


标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1000－不参与考评内容分数之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。

8.评定等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求（见下表）。

	评定等级
	评审评分
	安全绩效

	  达标
	≥60
	申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。


武汉市规模以下工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则

自评/评审机构：

自评/评审时间：从  年 月 日 到  年 月 日

自评/评审组组长： 自评/评审组主要成员：  
	一级要素
	二级

要素
	基本规范要求
	企业达标标准
	标准分值
	评分方式
	自评/评审

描述
	实际得分

	一、目标
	企业根据自身安全生产实际，制定年度安全生产目标。
	1.1.1 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标。
	8
	无年度安全生产目标的，不得分；安全生产目标内容不完善（如目标中只有人员伤亡指标的）的，扣4分；目标不合理或不明确，每处扣1分。
	
	

	
	按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。
	1.1.2 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。
	10
	无年度安全生产目标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划缺一个基层单位或职能部门的考核目标，扣2分。
	
	

	小计
	18
	得分小计
	

	二、组织机构和职责
	2.1组织机构
	企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。
	2.1.1根据有关规定和企业实际，设立安委会或安全生产领导机构，设置安全管理机构或配备专（兼）职安全管理人员，形成安全生产管理网络。
	6
	未以文件形式进行设置或任命的，不得分；管理网络未到部门、车间（工段）的，不得分；配备的人员不符合规定的，每人扣2分。
	
	

	
	
	
	2.1.2 安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题，并形成会议纪要。
	8
	未定期召开安全专题会的，不得分；未协调解决安全生产问题，不得分；缺一次会议纪要或记录的，扣1分。
	
	

	
	2.2职责
	企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。

企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。
	2.2.1 建立、健全主要负责人、各级单位、部门和人员的安全生产责任制和职业病防治责任制，并对落实情况进行考核。
	14
	未建立安全生产责任制和职业病防治责任制的，不得分；主要负责人安全生产职责不明确的，扣10分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制的，扣2分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每个扣1分；未实施检查考评的，扣2分。
	
	

	小计
	28
	得分小计
	

	三、安全生产投入
	企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。
	3.1.1 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。
	14
	   未按规定提取安全生产费用的，不得分；无安全费用使用台账的，扣10分；台账不完整的，扣2分。
	
	

	
	
	3.1.2 按照规定的使用范围制定安全生产费用使用计划。

安全生产的资金投入主要方面包括：

（1）完善、改造和维护安全和职业病防护设施设备；（2）安全生产教育培训和配备个体防护装备；（3）安全评价、职业病危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理；（4）职业病防治，职业病危害因素检测、监测和职业健康检查；（5）设备设施安全性能检测检验；（6）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（7）安全标志和职业病危害警示标识；（8其他与安全生产直接相关的物品或者活动。
	12
	   无该使用计划的，不得分；未按计划实施的，每一项扣2分；有超规定范围使用的，每次扣4分。
	
	

	
	
	3.1.3 足额缴纳工伤保险费或安全生产责任保险费。
	8
	未缴纳的，不得分；未全员参加工伤保险，每人次扣4分，直至扣完；无缴费相关资料的，不得分。
	
	

	
	
	3.1.4 保障死亡、受伤员工获得相应的保险与赔付。
	6
	赔偿不到位的，不得分；有关保险赔偿资料不全的，每一项扣2分。
	
	

	小计
	40
	得分小计


	

	四、法律法规与安全管理制度
	4.1法律法规、标准规范
	及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，并及时传达给从业人员。
	4.1.1 定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，建立清单。
	8
	无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；清单每缺一个必要安全生产法律法规与其他要求或法规过期的，扣1分。 
	
	

	
	
	企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。
	4.1.2 贯彻执行与本行业安全生产相关的法律法规、标准，企业制订的安全生产管理制度和安全操作规程中的规定要求，与法律法规、标准和企业实际保持一致。
	6
	制订的安全生产管理制度和安全操作规程中的规定要求，违背法律法规、标准、规范要求的，每处扣2分；制度未落实到实际工作中的，每项扣2分；本小项不得分时，追加扣除16分。
	
	

	
	4.2规章制度
	企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。   
	4.2.1 按照相关规定建立健全的安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位。

安全生产规章制度至少包含下列内容：安全生产目标管理、安全生产责任制和职业病防治责任制、安全生产费用管理、法律法规和标准规范管理、岗位安全操作规程、文件和档案管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理、生产设备设施验收和报废拆除管理、危险作业管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、安全标志和职业病危害警示标识及安全防护管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查管理、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。
	36
	未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度的，扣2分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣2分；无制度执行记录的，每项制度扣4分。
	
	

	
	4.3操作规程
	企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。
	4.3.1基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。向员工发放岗位安全操作规程。 
	30
	无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全的，每缺一个，扣2分；内容缺少风险分析、评估和控制的，每个扣2分。岗位操作规程未发放的，不得分；每少发一个岗位的，扣2分。
	
	

	小计
	80
	得分小计
	
	

	五、教育培训
	5.1教育培训管理
	企业应定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划。
	5.1.1制定各类人员的培训计划。
	6
	无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣2分。
	
	

	
	
	应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案。
	5.1.2 按计划进行安全教育培训，依法培训、按需施教，做好培训记录，并建立档案。
	16
	未按计划进行培训的，每次扣4分；记录不完整齐全的，每缺一项扣2分；未进行档案管理的，不得分；档案资料不完整齐全的，每次扣2分。
	
	

	
	5.2安全生产管理人员教育培训
	企业的主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。
	5.2.1 主要负责人和安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经培训考核合格后方可任职。
	8
	主要负责人未经考核合格就上岗的，不得分；安全管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进行再培训的，每一人扣2分。 
	
	

	
	5.3操作岗位人员教育培训
	企业应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合岗位要求。
	5.3.1 对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗；进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职业健康培训。
	20
	未经培训，或培训考核不合格而上岗作业的，每人次扣2分。
	
	

	
	
	新入厂人员在上岗前必须经过厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全教育培训。
	5.3.2 对新员工进行“三级”安全教育。
	
	三级安全教育培训无针对性或流于形式的，不得分；新入厂人员上岗前未经三级安全教育培训的，每人次扣2分。
	
	

	
	
	在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。
	5.3.3 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。
	
	在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣1分。
	
	

	
	
	操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。
	5.3.4 岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。
	
	未按规定对转岗和离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣1分。
	
	

	
	
	从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
	5.3.5 从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
	
	无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业的，每人次扣2分；证书过期未及时审核的，每人次扣2分；缺少特种作业和特种设备作业人员档案资料的，每人次扣1分。
	
	

	
	5.4其他人员教育培训
	企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。
	5.4.1 相关方作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行安全技术交底或安全告知。
	4
	相关方作业人员未经安全技术交底或告知进入作业现场的，每人次扣2分；教育培训内容未根据具体作业活动的特点，或无针对性的，每处扣1分。
	
	

	
	
	企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。
	5.4.2 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全告知，并由专人带领。
	4
	未进行危害告知的，不得分；内容与实际不符的，扣1分；未提供相应劳保用品的，不得分；无专人带领的，不得分。
	
	

	
	5.5安全文化建设
	企业应采取多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。
	5.5.1 采取多种形式活动开展企业安全文化建设，促进安全生产工作。
	6
	未开展企业安全文化建设的，不得分。
	
	

	
	5.6班组安全建设
	企业应建立健全班组安全建设管理办法，规范班组安全活动形式与内容，班组员工熟知岗位安全操作规程。开展管理人员挂钩班组安全活动，指导班组安全工作开展和落实。
	5.6.2班组班（工）前组织召开班（工）前会。参会者规范签名，职工清楚当天班（工）前会主要内容，如主要工作、危险因素和对策措施。班（工）前会对职工身体状况进行确认。按要求定期组织召开班组安全活动
	16
	班（工）前会无记录，不得分；班（工）前会未按规定召开的，每次扣4分；班前会未签名或代签，每处扣2分；班（工）前会记录不规范，扣2分。未定期进行班组安全活动的或无班组安全活动记录的，不得分；班组安全活动记录记录不规范，扣2分。
	
	

	小计
	80
	得分小计
	

	六、生产设备设施
	6.1生产设备设施建设
	企业建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求；安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
	6.1.1 2007年1月1日以后的新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
	24
	未进行“三同时”管理的，不得分；没有建设或产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续就投用的，不得分；项目立项审批手续无或不全的，不得分；设计、评价或施工单位资质不符合规定的，不得分；项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价的，扣6分；初步设计无安全专篇或安全专篇未经审查通过的，扣6分；变更安全设备设施未经设计单位书面同意的，每处扣4分；隐蔽工程未经验收就投用的，每处扣4分；安全设备设施未同时投用的，每处扣4分；安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告未报安全生产监督管理部门备案的，不得分。
	
	

	
	
	
	6.1.2 厂址选择应遵循《工业企业总平面设计规范》（GB50187）的规定。
	4
	有一处不符合规定的，扣2分。
	
	

	
	
	
	6.1.3 平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。
	4
	未合理安排的，每处扣1分。
	
	

	
	
	
	6.1.4 主要建构筑物防火最小安全间距，应遵循《建筑设计防火规范》（GB50016）。
	6
	有一处不符合规定的，扣1分；构成重大火灾隐患的，除本小项不得分外，追加扣除15分。
	
	

	
	
	
	6.1.5 厂区内的建构筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。
	4
	未按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施的，不得分；未定期检查的，不得分；防雷设施不完好的，每处扣2分。
	
	

	
	
	
	6.1.6 厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域，各种操作室、值班室不应设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域。
	4
	休息室、浴室、更衣室有一个未设在安全区域内的，不得分；各种操作室、值班室设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域内的，不得分；可能泄漏有毒有害气体的危险区域附近的各种操作室、值班室未安装相应气体报警仪的，每处扣2分；本小项不得分时，追加扣除8分。
	
	

	
	
	
	6.1.7 安全出入口（疏散门）不应采用侧拉门（库房除外），严禁采用转门。厂房、梯子的出入口和人行道，不宜正对车辆、设备运行频繁的地点，否则应设防护装置或悬挂醒目的警告标志。
	4
	有一处不符合要求的，扣2分。
	
	

	
	
	
	6.1.8 车间电气室、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部门，其出入口应不少于两个（室内面积小于60m2而无人值班的，可设一个），门应向外开。
	4
	出口少于两个的，每处扣2分；门向内开的，每处扣2分。
	
	

	
	
	
	6.1.9 电气室（包括计算机房）、电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。   
	6
	未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置的，不得分；电缆穿线孔未用防火材料封堵或损坏的，每处扣2分。
	
	

	
	
	
	6.1.10 直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢梯及平台安全要求》 （GB4053.1-3）的规定。移动梯台应符合：操作平台护栏完好符合规定，斜撑无变形，铰接可靠，防滑措施齐全、完好，轮子的限位、防移动装置完好有效，结构件无松脱、裂纹、扭曲、腐蚀等严重变形，不得有裂纹。
	6
	有一处不符合要求的，扣2分。
	
	

	
	6.2 设备设施运行管理
	企业应对生产设备设施进行规范化管理，保证其安全运行。企业应有专人负责管理各种安全设备设施，建立台账，定期检维修。
	6.2.1 使用表压超过0.1MPa的油、水、煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管道系统，应安装压力表、安全阀等安全装置，并应定期检定。
	6
	应安装而未安装压力表、安全阀的，每处扣2分；未定期进行检定的，每处扣2分；未张贴检定标签或标牌的，每处扣2分。
	
	

	
	
	
	6.2.2 设置的易燃易爆、有毒有害气体报警仪应定期检验，确保其处于安全状态。
	8
	未进行定期检测的，不得分；有一台未检验或未张贴标签的，扣2分。
	
	

	
	
	
	6.2.3 不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定注明介质名称和流向。
	8
	未进行介质名称和流向标识的，不得分；有一条管线不符合要求的，扣2分，未注明介质名称或流向的，每处扣1分。
	
	

	
	
	
	6.2.4 起重机应标明起重吨位，并应设有下列安全装置： 

（1）限位器；

（2）缓冲器；

（3）防碰撞装置；

（4）超载限制器；

（5）连锁保护装置； 

（6）轨道端部止挡； 

（7）定位装置； 

（8）其他：零位保护、安全钩、扫轨板、电气安全装置等；  

（9）走台栏杆、防护罩、滑线防护板、防雨罩（露天）等防护装置；

（10）大型起重机械安全监控管理系统、安全信息提示和报警装置；

（11）滑线指示灯、通电指示灯、桥下和驾驶室照明灯等。
	8
	未标明起重吨位的，每处扣2分；每缺少一项安全装置或不能正常工作的，扣2分。
	
	

	
	
	
	6.2.5 吊车的滑线应布置在吊车司机室的另一侧；若布置在同一侧，应采取安全防护措施。
	2
	滑线未布置在吊车司机室的另一侧的，或布置在同一侧，未采取安全防护措施的，每处扣1分。
	
	

	
	
	
	6.2.6 吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备。
	4
	安全路线不符合要求的，每处扣2分；随意越过主体设备的，每处扣2分。
	
	

	
	
	
	6.2.7 吊具应有专人管理，在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合《起重机械安全规程》（GB6067）的有关规定。
	6
	未在安全系数允许范围内使用吊具的，不得分；未按规定报废的，不得分；相关管理人员和作业人员不清楚吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准的，不得分。有一个吊具不符合要求的，扣2分。
	
	

	
	
	
	6.2.8 压力容器、压力管道、锅炉、起重机械、厂（场）内机动车辆等特种设备应有产品合格证、使用登记证、法定资质单位的定期检验报告，在检验周期内使用，各类安全装置可靠、有效。
	20
	未经检测检验合格使用的，每一项扣4分；未建立档案资料的扣4分；超期未复检的，每一项扣2分；安全附件不齐备的，每处扣2分。
	
	

	
	
	
	6.2.9 胶（皮）带运输机应有如下安全防护装置并确保有效：

（1）防打滑、防跑偏；

（2）拉线事故开关；

（3）防压料自动停车装置；

（4）头轮、尾轮、增面轮及拉紧装置应有防护罩或防护栏杆。
	4
	不符合要求的，每项扣2分。
	
	

	
	
	
	6.2.10 机电设备旋转、传动部位防护罩牢固、可靠；各种限位、连锁灵敏、可靠；接地（零）保护有效。
	12
	一处缺防护罩扣2分。不牢固、防护不到位一处扣1分。限位、连锁一处失灵或缺失扣2分；少一处接地（零）保护扣4分。
	
	

	
	
	
	6.2.11 产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所，应采用封闭式电气设备；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，应采用防爆型电气设备。
	6
	产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所，未采用封闭式电气设备的，每处扣2分；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，未采用防爆型电气设备的，不得分；防爆型电气设备不符合要求的，每处扣2分。
	
	

	
	
	
	6.2.12严禁架空电线跨越爆炸和火灾危险场所。临时电线架设符合电气规程标准，不允许在易燃易爆场所架设临时线。
	6
	架空电线跨越爆炸和火灾危险场所的，不得分；私接乱拉临时电线的（已办理用电作业票的除外），每一次扣 2分；易燃易爆场所架设临时线，每处扣2分。
	
	

	
	
	
	6.2.13 动力（照明）配电箱（柜）各种电气元件及线路接触良好，编号清晰，PE可靠；配有漏电保护器。
	6
	不符合要求的，每处扣2分。
	
	

	
	
	
	6.2.14 手持电动工具、移动电气设备电源线应用护管软线，无接头及破损。不允许随地面跨越通道。
	4
	有一处不符合要求的，扣1分。
	
	

	
	
	
	6.2.15 仓库通道畅通，不得占道；物品应分类储存，定置区域线清晰；各类消防器材和数量按规定配备；物品堆放符合要求，物品存放平衡，不超高；与墙距、梁距、柱距以及物品之间应符合安全要求。
	10
	库房不符合安全标准要求的，不得分；危险化学品存放不符合要求的，每处扣5分；库内隔热、降温、通风等措施不完善的，每处扣2分；消防设施不全的，每处扣2分；消防通道不畅通的，扣5分；未采用相应等级的防爆电器的，每处扣5分；未按规定处理废弃物品或包装容器的，每次扣2分。
	
	

	
	
	
	6.2.16 除上述15项要求外，生产设备设施还应符合有关法律法规、标准规范要求。
	16
	有一处不符合规定的，扣2分；存在重大风险或隐患以及有关规定明令禁止的工艺、设备、设施的，除本小项不得分外，每处加扣30分。
	
	

	
	
	设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。检维修过程中应执行隐患控制措施并进行监督检查。

安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。
	6.2.17 建立重要设备设施运行台账，制定检（维）修计划。
	8
	无台账或检（维）修计划的，不得分；资料不齐全的，每次（项）扣2分。
	
	

	
	
	
	6.2.18 按检（维）修计划定期对大、中修设备设施，包括其安全设备设施进行检（维）修。设备设施检维修前应制定方案，检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。
	20
	未按计划检（维）修的，每项扣2分；未进行安全验收的，每项扣2分；设备设施检维修前未制定检维修方案的，每次扣2分；检（维）修方案未包含作业危险分析和控制措施的，每项扣2分（与上项合并）；未经安全生产管理机构同意就拆除安全设备设施的，每处扣2分；检（维）修完毕未及时恢复安全装置的，每处扣2分；检（维）修完毕后未按程序试车的，每项扣2分。本小项不得分时，追加扣除8分。
	
	

	
	6.3 设备设施变更管理
	企业应执行生产设备设施到货验收和报废管理制度，应使用质量合格、设计符合要求的生产设备设施。

变更的实施应履行审批及验收程序，并对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制。
	6.3.2 对工艺、技术、设备设施的变更进行审批和验收管理，按规定对设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施；并对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制。
	18
	无审批和验收报告的，不得分；未进行设备设施验收的（含其安全设备设施），每项扣2分；未对变更导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制的，每项扣1分。
	
	

	
	
	
	6.3.3 变更安全设施，在建设阶段应经设计单位书面同意，在投用后应经安全管理部门书面同意。重大变更的，还应报安全生产监督管理部门备案。
	8
	未经书面同意就变更的，每处扣2分；未及时备案的，每次扣2分。
	
	

	
	
	拆除的生产设备设施应按规定进行处置。拆除的生产设备设施涉及危险物品的，须制定危险物品处置方案和应急措施，并严格按规定组织实施。
	6.3.4 按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。
	10
	未按规定进行的，不得分；涉及危险物品的生产设备设施的拆除，无危险物品处置方案的，不得分；未执行作业许可的，扣2分；未进行作业前的安全、技术交底的，扣2分；资料保存不完整齐全的，每项扣2分。
	
	

	小计
	
	
	
	256
	得分小计
	

	七、作业安全
	7.1 生产现场管理和生产过程控制
	企业应加强生产现场安全管理和生产过程的控制。对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患，应进行分析和控制。
	7.1.1 非经允许，禁止与生产无关人员进入生产操作现场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线。
	10
	有与生产无关人员进入生产操作现场的，不得分；未划出非岗位操作人员行走的安全路线的，不得分；安全路线设置不合理的，每处扣2分。
	
	

	
	
	
	7.1.2 行灯电压不应大于36V，在金属容器内或潮湿场所，则电压不应大于12V。
	4
	有一处不符合要求的，扣2分。
	
	

	
	
	
	7.1.3 应急照明，正常照明中断时，应急照明应能自动启动。
	6
	有一处不符合要求的，扣2分。
	
	

	
	
	
	7.1.4 易燃、可燃或有毒介质导管不应直接进入仪表操作室或有人值守、休息的房间，应通过变送器把信号引进仪表操作室。
	6
	有一处不符合要求的，不得分；本小项不得分时，追加扣除8分。
	
	

	
	
	
	7.1.5对“三违”行为进行监督管理，保存监督管理的记录、考核等资料。
	10
	未对“三违”行为进行监督管理，不得分；记录不全的，每缺一项，扣2分。
	
	

	
	
	对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。企业进行爆破、吊装等危险作业时，应当安全专人进行现场安全管理，确保安全规程的遵守和安全措施的落实。
	7.1.6 对危险作业实行许可制、工作票制。建立危险作业台账、方案、申请表、确认表以及领导带班记录。危险作业方案应包含危害因素分析和安全措施等内容。
	36
	对危险作业没有实施作业许可的，每次扣3分；许可手续不完备的，每次扣2分；作业方案没有包含危害因素分析的，每处扣2分；危险性作业没有采取安全措施的，每次扣2分；未按作业方案中的要求进行作业的，每次扣除2分；爆破、吊装等危险作业，无专人负责的，每次扣3分；工作票未有效保存的，扣10分。本小项不得分时，追加扣除12分。
	
	

	
	7.2 作业行为管理
	企业应加强生产作业行为的安全管理。对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析，采取控制措施。
	7.2.1 要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度。
	20
	未执行的，不得分；未挂操作牌就作业的，每处扣10分；操作牌污损的，每个扣5分；每少一个操作牌的，扣5分。
	
	

	
	
	
	7.2.2 应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
	10
	无发放标准的，不得分；未及时发放的，不得分；购买、使用不合格劳动防护用品的，不得分；发放标准不符有关规定的，每项扣4分；员工未正确佩戴和使用的，每人次扣4分。
	
	

	
	
	
	7.2.3 在全部停电或部分停电的电气设备上作业，应遵守下列规定：

（1）拉闸断电，并采取开关箱加锁等措施；

（2）验电、放电；

（3）各相短路接地；

（4）悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦。
	8
	有一处不符合要求的，扣1分。
	
	

	
	7.3 警示标志
	企业应根据作业场所的实际情况，按照GB2894及企业内部规定，在有较大危险因素的作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。
	7.3.1 在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合《安全标志》（GB2894）和《安全色》（GB2893）规定的安全警示标志和安全色。
	10
	有一处不符合规定的，扣2分。
	
	

	
	
	
	7.3.2 在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。
	10
	无安全警示标志的，每处扣2分；内容不全的，每处扣2分；警示标志污损或不明显的，每处扣2分。
	
	

	
	
	
	7.3.3 对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工业场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。
	10
	未设置标志的，不得分；缺少标志的，每处扣1分；标志内容（含职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等）不全的，每处扣1分。
	
	

	
	
	企业应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。
	7.3.4 在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置防护盖板或围栏，并应设警示标志。
	10
	未按规定在作业现场设置围栏、警戒区域和警示标志的，每处扣2分；设置不规范的，每处扣1分。
	
	

	
	7.4 相关方管理
	企业应建立合格相关方的名录和档案，根据服务作业行为定期识别服务行为风险，并采取行之有效的控制措施。
	7.4.1 对（承包商、供应商等）相关方进行资格审查，建立合格相关方的名录和档案。对相关方进行作业前风险识别、安全技术交底或安全告知、作业中检查、作业后表现评估。
	44
	名录或档案资料不全的，每一个扣1分；未对相关方在作业前进行安全技术交底或安全告知、作业中检查、作业后表现评估的，每一个扣2分。相关方在甲方场所内发生工亡事故的，除本条不得分外，加扣36分。
	
	

	小计
	194
	得分小计
	

	八、 隐患排查和治理
	8.1 隐患排查
	企业应组织事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档，及时采取有效的治理措施。
	8.1.1 建立隐患登记台帐。
	20
	无隐患汇总登记台账的，不得分；隐患登记档案资料不全的，每处扣2分。
	
	

	
	
	隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。

企业应根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。
	8.1.2 按照隐患排查治理制度或工作方案，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。
	20
	未按隐患排查治理制度或方案进行排查的，每个扣4分；各类检查缺少一次的，扣2分；检查表无人签字或签字不全的，每次扣1分；有未排查出隐患的，每处扣2分；未进行汇总总结的，扣2分。
	
	

	
	8.2 隐患治理
	企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。
	8.2.1 根据隐患排查的结果，下达隐患整改通知单，按“五到位”原则落实整改。
	20
	隐患治理工作未形成闭路循环的，每项扣2分。
	
	

	
	
	
	8.2.2 暂时无法整改的隐患应制定临时防范措施，并进行告知。对于重大事故隐患，应制定隐患治理方案，并在治理前应采取临时控制措施及制订应急措施等。
	12
	暂时无法整改的事故隐患，治理前无安全措施的，每项扣2分。重大事故隐患无治理方案的，不得分；未采取控制措施及制订应急措施的，每缺一项扣3分。
	
	

	
	
	治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。
	8.2.3 在重大事故隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。
	8
	未进行验证或评估的，每项扣2分。
	
	

	小计
	80
	得分小计
	

	九、危险源监控
	9.1辨识与评估
	企业应依据有关标准对本单位的危险设施或场所进行危险源辨识与安全评估。
	9.1.1 按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评价、分级，确定危险源。
	30
	未进行辨识、评价、分类、分级的，不得分；未按制度规定严格进行的，不得分；辨识和评估不充分、准确的，每处扣2分。
	
	

	
	
	
	9.1.2 每三年委托有资质的安全评价机构对重大危险源进行安全评估。
	6
	未定期进行安全评估的，不得分。
	
	

	
	9.2登记建档与备案
	企业应当对确认的危险源及时登记建档。
	9.2.1 对确认的危险源及时登记建档。
	16
	无危险源档案资料的，不得分；档案资料不全的，每处扣2分。
	
	

	
	9.3 监控与管理
	企业应制定完善危险源安全管理技术措施，对危险源实施可靠监控。
	9.3.1 对危险源采取措施进行监控，按要求配备安全设备设施，明确检查、维护和使用管理要求，确保完好受控。 
	20
	未实施监控的，不得分；监控技术措施和组织措施不全的，每项扣2分；安全设备设施未定期检验和维护的，扣1分。有重大隐患或带病运行，严重危及安全生产的，除本小项不得分外，加扣20分。 
	
	

	
	
	
	9.3.2 相关人员应按规定对危险源进行检查，并在检查记录本上签字。
	8
	未按规定进行检查的，不得分；检查未签字的，每次扣2分；检查结果与实际状态不符的，不得分。
	
	

	小计
	80
	得分小计


	

	十、职业健康
	10.1职业健康管理
	企业应按照法律法规、标准规范的要求，为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。
	10.1.1 建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。对接触职业危害的作业人员，每1～2年应进行一次职业危害体检，体检结果记入“职业健康监护档案”。
	12
	未进行员工健康检查的，不得分；无员工健康监护档案的，不得分；档案内容不全的，每缺一项资料，扣1分。一年内有新增职业病患者的，本二级要素不得分。
	
	

	
	
	
	10.1.2 对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。
	6
	未及时给予治疗、疗养的，不得分；治疗、疗养每少一人的，扣1分；没有及时调整职业禁忌症患者的，每人扣1分。
	
	

	
	
	企业应定期对作业场所职业危害进行检测，在检测点设置标识牌予以告知，并将检测结果存入职业健康档案。
	10.1.3 定期识别作业场所职业危害因素，并进行检测，将检测结果公布、存入档案。作业场所粉尘、废气、噪声不得超过国家卫生标准。发现超标时应及时采取解决措施。
	18
	未定期进行作业场所职业危害因素识别的，不得分；未定期检测的，不得分；作业场所粉尘、废气、噪声等超过国家卫生标准的，每处扣2分；发现超标时未及时采取解决措施的，扣2分。 
	
	

	
	
	对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品、设备，设置应急撤离通道和必要的泄险区。
	10.1.4 对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，配置现场急救用品和必要的泄险区。
	4
	无报警装置、缺少报警装置或不能正常工作的，扣1分；无急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区的，扣1分。
	
	

	
	
	各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。

企业应对现场急救用品、设备和防护用品进行经常性的检维修，定期检测其性能，确保其处于正常状态。
	10.1.5 对现场急救物品、设备和防护用品等应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。
	6
	未定点存放，或存放地点不安全、不便于取用的，扣1分；无专人负责，并定期检验和维护的，扣1分。
	
	

	
	10.2 职业危害告知
	企业与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。
	10.2.1 与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，并应在劳动合同或岗前三级教育中将保障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的严重职业危害及其后果、职业危害防护措施等如实以书面形式告知从业人员。
	4
	未订立劳动合同的，不得分；书面告知内容不全的，每缺一项内容，扣1分。
	
	

	
	10.3职业危害申报
	企业应按规定，及时、如实向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素，并依法接受其监督。
	10.3.1 按规定，及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的严重职业危害因素。
	4
	未申报材料的，不得分；申报内容不全的，每缺少一类扣1分。
	
	

	小计
	54
	得分小计
	

	十一、应急救援
	11.1应急机构和队伍
	企业应按规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。
	11.1.1 按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。
	4
	没有建立机构或指定专人负责的，不得分；专人能力不能满足要求的，扣1分。 
	
	

	
	11.2应急预案
	企业应按规定制定生产安全事故应急预案，并针对重点作业岗位制定应急处置方案或措施，形成安全生产应急预案体系。

应急预案应定期评审，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。
	11.2.1 编制生产安全事故应急救援预案，并按《生产安全事故应急预案管理办法》的要求论证、评审、备案、修订。
	12
	未编制应急预案的，不得分；应急预案的格式和内容不符合有关规定的，每处扣2分；未定期评审生产安全事故应急预案，根据评审结果或实际情况的变化修订和完善应急预案的，扣4分。本小项不得分时，追加扣除4分。
	
	

	
	11.3应急设施装备物资
	企业应按规定建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠。
	11.3.1 按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并定期检查、维护。
	4
	无应急装备，不得分；每缺少一类应急装备，扣1分；未定期对应急救援设施、装备、物资进行检查、维护的，每处扣1分。
	
	

	
	11.4 应急演练
	企业应组织生产安全事故应急演练，并对演练效果进行评估。根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。
	11.4.1 制定应急预案演练计划，定期组织生产安全事故应急救援演练。
	6
	未进行演练的，不得分；应急演练方案和记录不全的，扣2分。
	
	

	
	
	
	11.4.2 对应急演练的效果进行评估。
	4
	无演练效果评估的，不得分；评估的问题未提出改进措施的，扣1分；未根据评估的意见修订预案或应急处置措施的，扣1分。
	
	

	小计
	30
	得分小计
	

	十二、事故报告、调查和处理
	12.1事故报告
	企业发生事故后，应按规定及时向上级单位、政府有关部门报告，并妥善保护事故现场及有关证据。必要时向相关单位和人员通报。
	12.1.1 按规定及时如实报告事故。
	4
	瞒报、漏报、谎报事故的，不得分；

迟报事故的，扣2分。
	
	

	
	
	
	12.1.2 对事故进行登记建档管理。
	8
	无登记记录的，不得分；登记管理不规范的，每次扣2分。
	
	

	
	12.2事故调查和处理
	企业发生事故后，应按规定成立事故调查组，明确其职责与权限，进行事故调查或配合上级部门的事故调查。
事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等。
事故调查组应根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出整改措施和处理建议，编制事故调查报告。
	12.2.1按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合有关政府行政部门对事故、事件进行调查。
	4
	事故发生后，无调查报告的，不得分；未按“四不放过”原则处理的，不得分；调查报告内容不全的，每次扣2分；相关的文件资料未整理归档的，每次扣2分。 
	
	

	
	
	
	12.2.2 对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。
	4
	未进行回顾的，不得分；有关人员对原因和防范措施不清楚的，每人次扣1分。
	
	

	小计
	20
	得分小计
	

	
	13.1绩效评定
	企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。
企业主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。
企业发生死亡事故后应重新进行评定。
	13.1.1 每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定，并形成正式的评定报告。发生死亡事故或生产工艺发生重大变化应重新进行评定。

评定报告应至少包含以下内容：

（1）安全生产目标的完成效果评估；

（2）安全责任制落实情况；

（3）安全投入落实情况；

（4）安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况；

（5）安全教育培训的完成效果评估；

（6）危险源和危险作业管理控制情况；

（7）隐患排查治理情况的统计分析和完成效果评估；

（8）应急预案及其演练效果评估；

（9）持续改进情况。
	14
	评定周期少于每年一次的，不得分；无评定报告的，不得分；主要负责人未组织和参与的，不得分；评定报告未形成正式文件的，扣2分；评定中缺少元素内容或其支撑性材料不全的，每个扣2分；评定报告每缺少一个方面内容的，扣4分；评定报告未对前次评定中提出的纠正措施的落实效果进行评价的，扣2分。
	
	

	
	
	
	13.1.2 将安全生产目标的完成效果、安全责任制落实情况、安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评，并向所有部门、所属单位和从业人员通报。 
	12
	未通报的，不得分。未纳入年度考评的，不得分；年度考评结果未落实兑现到部门、单位、人员的，每项扣1分。
	
	

	
	13.2持续改进
	企业应根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。
	13.2.1 通过安全生产标准化实施情况的评估与分析，发现安全管理过程中的目标管理、责任履行、规章制度、操作规程、应急预案、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由安全生产委员会或安全生产领导机构讨论制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施计划、执行、检查、改进（PDCA）循环，不断提高安全绩效。
	4
	未进行安全标准化系统持续改进的，不得分；未制定完善安全标准化工作计划和措施的，不得分；工作计划未纳入下一周期实施的，扣2分。
	
	

	
	
	
	13.2.2 按目标管理制度、文件和档案的管理制度等，对安全生产目标与指标、安全生产管理规章制度和操作规程等进行修订，确保其有效和适用。
	10
	缺少修订完善环节记录资料的，不得分；修订完善的记录与安全生产标准化系统评定结果不一致的，每处扣2分。
	
	

	小计
	40
	得分小计
	

	总计
	1000
	得分总计
	


附表

自评扣分点及原因说明汇总表

	序号
	考评类目
	考评项目
	考评内容
	扣分说明
	扣分分值

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


- 53 -
- 4 -
- 1 -

